Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

| Кафедра | «Якість, стандартизація та сертифікація» |
| --- | --- |

Затверджую:

Перший проректор

професор  В.П. Іващенко

‘‘__’’ __________  ______  р.

Програма навчальної дисципліни

| з дисципліни | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка |
| --- | --- |

| Напрямок |  | 15 Автоматизація та приладобудування |
| --- | --- | --- |
| Спеціальність |  | 152 ( Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка |
| Освітньо-професійна програма |  | Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія |

Розклад навчальних годин

|  | всього | в т.ч. по семестрах (чвертях) |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |  |  |  |
| Усього годин за навчальним планом | 180 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |
| у тому числі: Аудиторні заняття | 72 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |
| з них: - лекції | 24 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| - лабораторні заняття | 24 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| - практичні заняття | 24 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| - семінарські заняття | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостійна робота | 108 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |
| у тому числі : - підготовка до аудиторних занять | 36 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| - підготовка до контрольних заходів | 18 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| - виконання курсових проектів (робіт) | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - виконання індивідуальних завдань | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях | 54 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| Підсумковий контроль (тести, контрольна робота, курсова робота, екзамен) | к/р | к/р | к/р | к/р |  |  |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійної підготовки студентів.

Мета вивчення дисципліни  - підготовка фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань із забезпечення вимірювань та якості техніко-організаційних систем, процесів та продукції (послуг) у будь-якій предметній області економічної діяльності з використанням положень метрології, сучасних інформаційно-вимірювальних технологій, новітніх нормативних документів. Забезпечення набуття студентами компетентностей, необхідних для продовження освіти та/або професійної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- та розуміти основні поняття метрології, теорії вимірювань, математичного та комп’ютерного моделювання, сучасних методів обробки та оцінювання точності вимірювального експерименту, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів програми, в тому числі - обізнаність в останніх досягненнях;

- склад, зміст і способи розробки методичної і нормативної документації, що стосується забезпечення якості, стандартизації, оцінки відповідності та метрологічної діяльності в Україні та в міжнародній практиці;

- алгоритми і схеми проведення калібрування, повірки, перевірки відповідності як інформаційно-вимірювальних систем в цілому, так і окремих її елементів;

- і вміти використовувати на практиці структурно-алгоритмічні методи підвищення точності вимірювань та вірогідності контролю, в тому числі - при використанні комп’ютеризованих систем;

- основні принципи реалізації метрологічної діяльності на різних етапах життєвого циклу інформаційно-вимірювальних систем і окремих її модулів;

- основи професійно-орієнтованих дисциплін з управління якістю, метрології та технічного регулювання;

- і вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу приладів і систем та їх модулів;

- інформацію про технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та умови експлуатації устаткування та обладнання при вирішені задач з вимірювання та їх застосування;

- та уміти застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення задач в сферах забезпечення якості, метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

вміти:

- виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання та самостійно освоювати нові методи дослідження, зміни наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності;

- вести професійну, у тому числі - науково-дослідну діяльність у міжнародному середовищі;

- продемонструвати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів, необхідних для наукової та практичної діяльності у сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки з орієнтацією на управління якістю, стандартизацію та сертифікацію;

- застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення завдань у сферах метрології та інформаційно-вимірювальної техніки;

- аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності;

- керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності та забезпечувати якість виконуваних робіт;

- використовувати інформаційні і комунікаційні технології;

- досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу, комп’ютерного моделювання, методів оптимізації та визначати ефективність рішень в сфері метрології та метрологічної діяльності;

- застосовувати сучасні методи і засоби  проектування та моделювання інформаційно-вимірювальних систем з контролю якості продукції та послуг;

- складати технічні завдання на розробку інформаційних вимірювальних систем та організовувати і проводити експериментальні дослідження  при сертифікації випробувальних і калібрувальних лабораторій;

- розробляти методичні і нормативні документи, що стосуються випробувань, калібрування, повірки і перевірки відповідності;

- розробляти програму метрологічного забезпечення технологічного процесу, а також засобів вимірювальної техніки на різних стадіях їх життєвого циклу.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки в процесі контрольних заходів.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань, за яким виставляються оцінки за 12-бальною шкалою. При бажанні підвищити заключну оцінку студент має право на проведення заключної комплексної контрольної роботи, оцінка якої стає остаточною.

Зв'язок з іншими дисциплінами – дисципліна є однією з базових при підготовці магістрів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Її опанування йде паралельно із вивчення дисциплін «Стандарти екологічної та соціально-етичної відповідальності», «Проектування засобів інформаційно- вимірювальної техніки» та «Системи управлiння якiстю». Набуті знання і вміння використовуються при опануванні програми підготовки за фахом та при написанні випускної кваліфікаційної роботи магістрів.

Структура дисципліни

| Модуль | Тема лекції (заняття) | Обсяг, год. | Шифр змістового модуля (згідно ГСВО) | Вид підсумкового контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. Основи теорії вимірювань. |
|  | Лекції Лекція 1 Вступ. Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами спеціальності. Предмет і завдання метрології. Види та класифікація показників якості, точності вимірювань. Загальні аспекти теорії вимірювань. Забезпечення єдності вимірювань. Автоматизація вимірювальних процесів. | 4 4 |  | Контрольна робота (тестування) |
|  | Лабораторні заняття Лабораторне заняття 1 Засоби вимірювань. Міри. Вимірювальні перетворювачі. Вимірювальні прилади, установки та системи. | 8 4 |  |  |
|  | Лабораторне заняття 2 Джерела похибок вимірювань. Класифікацію похибок вимірювань за джерелами виникнення та проаналізувати причини їх виникнення. | 4 |  |  |
|  | Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять. | 18 6 |  |  |
|  | Підготовка до контрольних заходів. | 3 |  |  |
|  | Виконання індивідуального завдання. | - |  |  |
|  | Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Метрологічна служба України. Органи національної метрологічної служби, їх повноваження та функціональні обов’язки. | 9 |  |  |
|  | Усього: | 30 |  |  |
| 2 | Модуль 2. Похибки вимірювань. |
|  | Лекції Лекція 2 Характеристики якості вимірювань. Точність вимірювання. Класифікація похибок вимірювань. Правильність, відтворюваність і збіжність результатів вимірювань. Непевність результату вимірювань. | 4 4 |  | Контрольна робота (тестування) |
|  | Практичні заняття Практичне заняття 1 Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Номенклатури метрологічних характеристик засобів інформаційно-вимірювальної техніки. Способи нормування і формами подання метрологічних характеристик. | 8 4 |  |  |
|  | Практичне заняття 2 Вимірювання штангенциркулем ШЦ-1. Ознайомлення з пристроєм та призначенням штангенциркуля. Підготовка та процес вимірювання. Визначення відліку показань. | 4 |  |  |
|  | Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять. | 18 6 |  |  |
|  | Підготовка до контрольних заходів. | 3 |  |  |
|  | Виконання індивідуального завдання. | - |  |  |
|  | Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Організація випробувань та контролю. Загальна характеристика контрольних операцій. Загальні аспекти організації вимірювань при технічному контролі якості. | 9 |  |  |
|  | Усього: | 30 |  |  |
| 3 | Модуль 3. Опрацювання результатів вимірювань. |
|  | Лекції Лекція 3 Опрацювання результатів вимірювань. Загальні питання опрацювання результатів вимірювань. Виявлення і коригування систематичних та прогресуючих похибок. Зменшення впливу випадкових похибок. Оцінювання похибок від впливу завад. | 4 4 |  | Контрольна робота (тестування) |
|  | Лабораторні заняття Лабораторне заняття 3 Математична обробка результатів прямих вимірювань і подання результатів експерименту. Способи подання результату прямих вимірювань. Обробка результату. Види похибок. | 8 4 |  |  |
|  | Лабораторне заняття 4 Обробка результатів непрямих вимірювань. Визначення результату та похибки непрямого вимірювання. Обробка результату. Види похибок. | 4 |  |  |
|  | Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять. | 18 6 |  |  |
|  | Підготовка до контрольних заходів. | 3 |  |  |
|  | Виконання індивідуального завдання. | - |  |  |
|  | Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Еталонна база України. Структура і склад еталонної бази. Перспективи розвитку еталонної бази. | 9 |  |  |
|  | Усього: | 30 |  |  |
|  | Модуль 4. Вимірювальні сигнали та перетворювачі. |
|  | Лекції Лекція 4 Вимірювальні сигнали та їх перетворення. Види сигналів. Моделі та характеристики сигналів. Аналогові та цифрові (кодові) сигнали. Перетворення сигналів у вимірювальних системах. Основні метрологічні характеристики та класифікація вимірювальних перетворювачів. | 4 4 |  | Контрольна робота (тестування) |
|  | Практичні заняття Практичне заняття 3 Вимірювання мікрометром. Конструкція мікрометра. Наладка та прийоми вимірювання мікрометричними приладами. | 8 4 |  |  |
|  | Практичне заняття 4 Вимірювання щупами та шаблонами. Конструкція щупів і шаблонів. Прийоми вимірювання щупами і шаблонами. | 4 |  |  |
|  | Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять. | 18 6 |  |  |
|  | Підготовка до контрольних заходів. | 3 |  |  |
|  | Виконання індивідуального завдання. | - |  |  |
|  | Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Основи проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки. Структурна схема засобів вимірювань. Основи проектування. Вибір чутливого елемента. Принципи конструктування. | 9 |  |  |
|  | Усього: | 30 |  |  |
|  | Модуль 5. Засоби вимірювальної техніки. |
|  | Лекції Лекція 5 Засоби вимірювальної техніки. Методи та засоби інформаційно-вимірювальної техніки. Класифікація та основні характеристики засобів вимірювальної техніки. Міри фізичних величин. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади. Вимірювальні інформаційні системи. | 4 4 |  | Контрольна робота (тестування) |
|  | Лабораторні заняття Лабораторне заняття 5 Визначення коефіцієнту в'язкості рідини за допомогою капілярного віскозиметру. Принцип роботи віскозиметру та методу визначення в’язкості рідини. Обробка результату вимірювань. | 8 4 |  |  |
|  | Лабораторне заняття 6 Основи дозиметрії. Вимірювання іонізуючого випромінювання. Оцінка отриманої дози в побутових приміщеннях. Обробка результату вимірювань. | 4 |  |  |
|  | Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять. | 18 6 |  |  |
|  | Підготовка до контрольних заходів. | 3 |  |  |
|  | Виконання індивідуального завдання. | - |  |  |
|  | Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Програмне забезпечення моделювання вимірювальних систем. Мова імітаційного моделювання GPSS. Система імітаційного моделювання PTRSIM. Пакет імітаційного моделювання Arena. | 9 |  |  |
|  | Усього: | 30 |  |  |
|  | Модуль 6. Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки. |
|  | Лекції Лекція 6 Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки. Мета і види метрологічних перевірок засобів вимірювальної техніки. Методи метрологічної перевірки. Автоматизація метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки. | 4 4 |  | Контрольна робота (тестування) |
|  | Практичні заняття Практичне заняття 5 Вимірювання кутомірами. Конструкція кутоміра. Наладка та прийоми вимірювання кутомірами. | 8 4 |  |  |
|  | Практичне заняття 6 Визначення рівня шуму в приміщеннях. Конструкція шумоміра. Наладка та прийоми вимірювання шумоміром. | 4 |  |  |
|  | Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять. | 18 6 |  |  |
|  | Підготовка до контрольних заходів. | 3 |  |  |
|  | Виконання індивідуального завдання. | - |  |  |
|  | Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Методи і алгоритми діагностування засобів вимірювань. Апаратні засоби та програмне забезпечення систем. Методика діагностування компонентів цифрових пристроїв. Корекція програм тестового контролю компонентів. Блок контролю цифрових інтегральних схем. | 9 |  |  |
|  | Усього: | 30 |  |  |

Зміст дисципліни

Лекційний курс

| №№ тем | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ. Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами спеціальності. Предмет і завдання метрології. Види та класифікація показників якості, точності вимірювань. Загальні аспекти теорії вимірювань. Забезпечення єдності вимірювань. Автоматизація вимірювальних процесів. | 4 |
| 2 | Характеристики якості вимірювань. Точність вимірювання. Класифікація похибок вимірювань. Правильність, відтворюваність і збіжність результатів вимірювань. Непевність результату вимірювань. | 4 |
| 3 | Опрацювання результатів вимірювань. Загальні питання опрацювання результатів вимірювань. Виявлення і коригування систематичних та прогресуючих похибок. Зменшення впливу випадкових похибок. Оцінювання похибок від впливу завад. | 4 |
| 4 | Вимірювальні сигнали та їх перетворення. Види сигналів. Моделі та характеристики сигналів. Аналогові та цифрові (кодові) сигнали. Перетворення сигналів у вимірювальних системах. Основні метрологічні характеристики та класифікація вимірювальних перетворювачів. | 4 |
| 5 | Засоби вимірювальної техніки. Методи та засоби інформаційно-вимірювальної техніки. Класифікація та основні характеристики засобів вимірювальної техніки. Міри фізичних величин. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади. Вимірювальні інформаційні системи. | 4 |
| 6 | Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки. Мета і види метрологічних перевірок засобів вимірювальної техніки. Методи метрологічної перевірки. Автоматизація метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки. | 4 |
| Загалом | 24 |

Практичні заняття:

| №№ занять | Назва заняття | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Номенклатури метрологічних характеристик засобів інформаційно-вимірювальної техніки. Способи нормування і формами подання метрологічних характеристик. | 4 |
| 2 | Вимірювання штангенциркулем ШЦ-1. Ознайомлення з пристроєм та призначенням штангенциркуля. Підготовка та процес вимірювання. Визначення відліку показань. | 4 |
| 3 | Вимірювання мікрометром. Конструкція мікрометра. Наладка та прийоми вимірювання мікрометричними приладами. | 4 |
| 4 | Вимірювання щупами та шаблонами. Конструкція щупів і шаблонів. Прийоми вимірювання щупами і шаблонами. | 4 |
| 5 | Вимірювання кутомірами. Конструкція кутоміра. Наладка та прийоми вимірювання кутомірами. | 4 |
| 6 | Визначення рівня шуму в приміщеннях. Конструкція шумоміра. Наладка та прийоми вимірювання шумоміром. | 4 |
|  | Загалом | 24 |

Лабораторні заняття

| №№ робот | Назва роботи | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Засоби вимірювань. Міри. Вимірювальні перетворювачі. Вимірювальні прилади, установки та системи. | 4 |
| 2 | Джерела похибок вимірювань. Класифікацію похибок вимірювань за джерелами виникнення та проаналізувати причини їх виникнення. | 4 |
| 3 | Математична обробка результатів прямих вимірювань і подання результатів експерименту. Способи подання результату прямих вимірювань. Обробка результату. Види похибок. | 4 |
| 4 | Обробка результатів непрямих вимірювань. Визначення результату та похибки непрямого вимірювання. Обробка результату. Види похибок. | 4 |
| 5 | Визначення коефіцієнту в'язкості рідини за допомогою капілярного віскозиметру. Принцип роботи віскозиметру та методу визначення в’язкості рідини. Обробка результату вимірювань. | 4 |
| 6 | Основи дозиметрії. Вимірювання іонізуючого випромінювання. Оцінка отриманої дози в побутових приміщеннях. Обробка результату вимірювань. | 4 |
| Загалом | 24 |

Семінари

______  / годин /

| №№ семінару | Назва семінару | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
|  | Не передбачено |  |

Курсова робота

Не передбачено

Контрольні роботи

| №№ робот | Назва роботи | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основи теорії вимірювань. | 3 |
| 2 | Похибки вимірювань. | 3 |
| 3 | Опрацювання результатів вимірювань. | 3 |
| 4 | Вимірювальні сигнали та перетворювачі. | 3 |
| 5 | Засоби вимірювальної техніки. | 3 |
| 6 | Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки. | 3 |
| Загалом: | 18 |

Індивідуальні завдання з самостійної роботи  ____________

/годин/

| №№ завдання | Назва завдання | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не передбачено |  |
| 2 |  |  |

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

| №№ теми | Назва теми | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метрологічна служба України. Органи національної метрологічної служби, їх повноваження та функціональні обов’язки. | 9 |
| 2 | Організація випробувань та контролю. Загальна характеристика контрольних операцій. Загальні аспекти організації вимірювань при технічному контролі якості. | 9 |
| 3 | Еталонна база України. Структура і склад еталонної бази. Перспективи розвитку еталонної бази. | 9 |
| 4 | Основи проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки. Структурна схема засобів вимірювань. Основи проектування. Вибір чутливого елемента. Принципи конструктування. | 9 |
| 5 | Програмне забезпечення моделювання вимірювальних систем. Мова імітаційного моделювання GPSS. Система імітаційного моделювання PTRSIM. Пакет імітаційного моделювання Arena. | 9 |
| 6 | Методи і алгоритми діагностування засобів вимірювань. Апаратні засоби та програмне забезпечення систем. Методика діагностування компонентів цифрових пристроїв. Корекція програм тестового контролю компонентів. Блок контролю цифрових інтегральних схем. | 9 |
| Загалом: | 54 |

Рекомендована література

- Метрологія та вимірювальна техніка. / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук та ін. – Львів: Бескет Біт, 2003. – 544с.

- Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизація: Учебное пособие. М.: Логос, 2001. – 536 с.

- Бичківський Р.В., Зорій В.І., Столярчук  П.Г. Основи метрологічного забезпечення: Навчальний посібник. Львів: Держ. ун-т „Львівська політехніка”, 2002. – 190с.

- Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии. - М.: Изд-во стандартов, 1995. – 221с.

- Методи та засоби інформаційно-вимірювальної техніки, випробувань і контролю: Підручник / Петльований Є.О., Должанський А.М., Бондаренко О.А., Чорноіваненко К.О. – Дніпро: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2018. – 210 с.

Програму склали: доценти					/ Є.О. Петльований    /

/ О.А. Бондаренко      /

/ К.О. Чорноіваненко/

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри „Якість, стандартизація та сертифікація”, протокол № ___ від „___”_______________ 20__ р.

Завідуючий кафедрою                                                                             /А.М.Должанський /

Узгоджено

Начальник навчального відділу					          / 			/

Голова навчально-методичної комісії				          / А.М. Должанський /

# Footnotes

Вказуються теми семінарів та їх термін, якщо вони заздалегіть визначаються на усі роки навчання. В

протилежному випадку вказується загальна кількість годин семінарських занять.